| ……………………………… |  |
| --- | --- |
| ………………………………. |  |
| ………………………………... (nazwa i adres wykonawcy) |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45231100-6	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowa-dzania ścieków

| NAZWA INWESTYCJI | : BUDOWA WODOCIĄGU KAMIONKA-KICZKI, GMINA LATO- |
| --- | --- |
|  | WICZ |  |
|  | SIEĆ GŁÓWNA 381 m, przyłącza wodociągowe |
| ADRES INWESTYCJI | : KAMIONKA, GMINA LATOWICZ |
| INWESTOR | : GMINA LATOWICZ w LATOWICZU |
| ADRES INWESTORA | : 05-334 LATOWICZ ul. RYNEK 6 |
| BRANŻA | : sanitarna |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : |
| DATA OPRACOWANIA |  | : |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót : | zł |
| Słownie: |  |  |  |

WYKONAWCA :

Data opracowania

|  |  | KOSZTORYS OFERRTOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| Budowa wodociągu Kamionka-Kiczki, gmina Latowicz |  |  |  |  |
| 1 |  | cz. B zamówienia |  |  |  |  |
| 1.1 | 45230000-8 | Sieć wodociągowa DN160mm PVC PN-10 L=381,0m |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0218- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębierny- | m3 | 657,80 |  |  |
| d.1. | 02 | mi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. | m3 | 10,000 |  |  |
| d.1. | 02 | łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo- |  |  |  |  |
| 1.1 |  | chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0310- | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do | m3 | 18,000 |  |  |
| d.1. | 02 | 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. |  |  |  |  |
| 1.1 |  | gr.III) |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0322- | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głę- | m2 |  |  |  |
| d.1. | 02 | bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z |  | 1295,40 |  |  |
| 1.1 |  | rozbiór.(szer.do 1m) |  |  |  |  |
| 5 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 | m3 | 57,15 |  |  |
| d.1. |  | cm |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 4 1411-03 | Obsypka z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 76,20 |  |  |
| d.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem | m3 | 524,45 |  |  |
| d.1. | 01 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0236- | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty | m3 | 524,45 |  |  |
| d.1. | 01 | sypkie kat. I-II |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0126- | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do | m2 | 556,50 |  |  |
| d.1. | 01 | 15 cm za pomocą spycharek |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0234- | Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w | m2 |  |  |  |
| d.1. | 07 | gruncie kat. III |  | 556,50 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 11 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur ciśnieniowych | m | 381 |  |  |
| d.1. | 0109-07 | PVC PN-10 o śr. zewnętrznej 160 mm łącznie z połączenia- |  |  |  |  |
| 1.2 |  | mi rur |  |  |  |  |
| 12 | KNR-W 2-18 | Rury osłonowe stalowe o złączach spawanych o śr. zewnętrz- | m | 10 |  |  |
| d.1. | 0105-05 | nej i gr. ścianek 273/8.8 mm |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 160 | m | 10,00 |  |  |
| d.1. |  | mm w rurach ochronnych fi278x8,8mm z uszczelnieniek koń- |  |  |  |  |
| 1.2 |  | cówek rur |  |  |  |  |
| 14 | KNR 2-18 0610- | Układanie mieszanki betonowej - bloki oporowe | m3 | 0,140 |  |  |
| d.1. | 01 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-18 0112- | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe | szt. | 1,00 |  |  |
| d.1. | 04 | o śr. nom. 150 mm |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 16 | KNR 2-18 0305- | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. | kpl. | 1 |  |  |
| d.1. | 04 | 150 mm montowane sprzętem ręcznym |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR-W 2-18 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do | odc.200m | 1 |  |  |
| d.1. | 0708-01 | 150 mm |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 4 1606-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu | 200m -1 prób. | 1 |  |  |
| d.1. |  | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-18 0803- | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do | odc.200m | 1 |  |  |
| d.1. | 01 | 150 mm |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 19-01 0107- | Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową | m-g | 24 |  |  |
| d.1. | 08 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym | kpl. | 3 |  |  |
| d.1. | 0134-03 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | +analogia |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-01 0120- | Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1 |  |  |
| d.1. | 06 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | analogia |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Przyłącza wodociągowe dn40-50mm PE100 |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
|  |  | - 2 - |  |  |  |  |

|  |  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 23 | KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębierny- | m3 | 967,860 |  |  |
| d.1. | 06 | mi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 2-01 0310- | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do | m3 | 50,940 |  |  |
| d.1. | 01 | 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. |  |  |  |  |
| 2.1 |  | gr.I-II) |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-01 0322- | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głę- | m2 | 2037,600 |  |  |
| d.1. | 02 | bok.do 3.0 m [klatka-element rozporowy] w grunt.suchych kat. |  |  |  |  |
| 2.1 |  | III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2-18 0501- | Podsypka z materiałów sypkich o grubości 10 cm | m2 | 566,000 |  |  |
| d.1. | 01 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR 2-18 0501- | Obsypka z materiałów sypkich o grubości 15 cm | m2 | 566,000 |  |  |
| d.1. | 02 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem | m3 | 877,300 |  |  |
| d.1. | 01 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR 2-01 0236- | Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty | m3 | 877,300 |  |  |
| d.1. | 01 | sypkie kat. I-III |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR 2-01 0126- | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do | m2 | 849,000 |  |  |
| d.1. | 01 | 15 cm za pomocą spycharek |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-01 0234- | Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w | m2 | 849,000. |  |  |
| d.1. | 07 | gruncie kat. III |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 32 | KNR 2-28 0314- | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. | m | 274,000 |  |  |
| d.1. | 02 | 40 mm |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 2-28 0314- | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. | m |  |  |  |
| d.1. | 03 | 50 mm |  | 292,000 |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR-W 2-18 | Rury osłonowe stalowe fi114x3,6mm na przyłączach fi 50 i | m | 20 |  |  |
| d.1. | 0105-02 | fi40mm |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | KNR 2-28 0403- | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej | m |  |  |  |
| d.1. | 01 | 40mm, 50 mm w rurach ochronnych stalowych |  | 20,000 |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 2-28 0313- | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 160x40 | kpl. | 5,000 |  |  |
| d.1. | 03 | mm |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR 2-28 0313- | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110x50 | kpl. | 1 |  |  |
| d.1. | 03 | mm |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR 2-28 0313- | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 110x40 | kpl. | 1 |  |  |
| d.1. | 03 | mm |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-15 0411- | Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr. nom. 40mm z przedłużką | szt. |  |  |  |
| d.1. | 01 | teleskopową i skrzynią żeliwną dużą |  | 5,000 |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR 2-15 0411- | Zasuwy żeliwne kołnierzowe o śr. nom. 50 mm z przedłużką | szt. | 2,000 |  |  |
| d.1. | 01 | teleskopową i skrzynią żeliwną dużą |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNNR 11 0406- | Studzienki wodomierzowe o głębokości 2,0m z tworzywa | szt. | 2,000 |  |  |
| d.1. | 05 | sztucznego, szczelne o średnicy 1000mm z zestawem wodo- |  |  |  |  |
| 2.2 | analogia | mierzowym DN20 zaworami: przelotowymi i antyskażeniowym |  |  |  |  |
|  |  | zwrotnym oraz spustowym, włazem kl. B125 oraz płytą żelbe- |  |  |  |  |
|  |  | tową odciążeniową z zaworem czerpalnym ze złaczką do wę- |  |  |  |  |
|  |  | ża |  |  |  |  |
| 42 | KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm z | kpl. | 6,000 |  |  |
| d.1. | 0140-02 | zaworem przelotowym za i przed wodomierzem |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy | kpl. |  |  |  |
| d.1. | 0122-03 | skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalo- |  | 6,000 |  |  |
| 2.2 |  | wych |  |  |  |  |
| 44 | KNR-W 2-15 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o po- | m |  |  |  |
| d.1. | 0108-03 | łączeniach gwintowanych |  | 15,000 |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych antyskażeniowe z | szt. |  |  |  |
| d.1. | 0133-03 | możliwością nadzoru o śr. nominalnej 25 mm |  | 6,000 |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3 - |  |  |  |  |

| 5 |  |  | KOSZTORYS |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 46 | KNR-W 2-15 | Zawór spustowy w instalacji wodociągowych z rur stalowych o | szt. |  |  |  |
| d.1. | 0130-01 | śr. nominalnej 15 mm |  | 6,000 |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne instalacji wodociągowych z rur stalowych o | szt. | 2 |  |  |
| d.1. | 0130-01 | śr. nominalnej 15 mm - zakończenie przyłącza typu A |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM netto |  |

Słownie netto:…………………………………..

- 4 -

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Budowa wodociągu Kamionka-Kiczki, gmina Latowicz

| L.p | Nazwa zadania lub elementu robót | Netto[zł] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cz. B zamówienia |  |
| 1.1 | Sieć wodociągowa DN160mm PVC PN-10 L=381,0m |  |
| 1.1.1 | Roboty ziemne |  |
| 1.1.2 | Roboty montażowe |  |
| 1.2 | Przyłącza wodociągowe dn40-50mm PE100 |  |
| 1.2.1 | Roboty ziemne |  |
| 1.2.2 | Roboty montażowe |  |
|  | Razem netto |  |
|  | VAT |  |
|  | Razem brutto |  |

Słownie brutto:……………………………………………………………………………………………………………..

- 5 -