	………………………………..
	

	………………………………….
	

	……………………………………
(nazwa i adres wykonawcy lub pieczęć)
	

	
	


KOSZTORYS OFERTOWY


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowa-dzania ścieków

	NAZWA INWESTYCJI
	: BUDOWA WODOCIĄGU KAMIONKA-KICZKI, GMINA LATO-

	
	WICZ
	

	
	SIEĆ GŁÓWNA 1600 m, 

	ADRES INWESTYCJI
	: KAMIONKA, GMINA LATOWICZ


	INWESTOR
	: GMINA LATOWICZ w LATOWICZU

	ADRES INWESTORA
	: 05-334 LATOWICZ ul. RYNEK 6

	BRANŻA
	: sanitarna
	

	SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
	: 

	
	

	DATA OPRACOWANIA
	
	: 

	
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót   :
	zł

	Słownie:
	
	
	


WYKONAWCA :

Data opracowania 

	
	
	KOSZTORYS OFERTOWY
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość netto

	Budowa wodociągu Kamionka-Kiczki, gmina Latowicz
	
	
	
	

	1
	
	część A przedm. zamówienia
	
	
	
	

	1.1
	45230000-8
	Sieć wodociągowa DN110mm, DN160mm PVC PN-10 L=1600,0m
	
	
	
	

	1.1.1
	
	Roboty ziemne
	
	
	
	

	1
	KNR 2-01 0218-
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębierny-
	m3
	2770,000
	
	

	d.1.
	02
	mi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	2
	KNR 2-01 0206-
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.
	m3
	50
	
	

	d.1.
	02
	łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
	
	
	
	

	1.1
	
	chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	
	
	
	

	3
	KNR 2-01 0310-
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do
	m3
	60
	
	

	d.1.
	02
	1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.
	
	
	
	

	1.1
	
	gr.III)
	
	
	
	

	4
	KNR 2-01 0322-
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głę-
	m2
	5440,000
	
	

	d.1.
	02
	bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z
	
	
	
	

	1.1
	
	rozbiór.(szer.do 1m)
	
	
	
	

	5
	KNNR 4 1411-02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15
	m3
	204,450
	
	

	d.1.
	
	cm
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	6
	KNNR 4 1411-03
	Obsypka z materiałów sypkich grub. 20 cm
	m3
	272,600.
	
	

	d.1.
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	7
	KNR 2-01 0230-
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
	m3
	2292,95
	
	

	d.1.
	01
	gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	8
	KNR 2-01 0236-
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
	m3
	2292,95
	
	

	d.1.
	01
	sypkie kat. I-II
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	9
	KNR 2-31 0114-
	Odtworzenie nawierzchni z pospółki (żwir) po wykonaniu roz-
	m2
	52,00
	
	

	d.1.
	05
	kopów na drogach żwirowych warstwa po zagęszczeniu gr.
	
	
	
	

	1.1
	
	20 cm
	
	
	
	

	10
	KNR 2-01 0126-
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do
	m2
	2374,50
	
	

	d.1.
	01
	15 cm za pomocą spycharek
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11
	KNR 2-01 0234-
	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w
	m2
	2374,50
	
	

	d.1.
	07
	gruncie kat. III
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	
	Roboty montażowe
	
	
	
	

	12
	KNR-W 2-18
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur ciśnieniowych PVC PN-10 o śr. zewnętrznej 160 mm łącznie z połączenia-
	m
	1363
	
	

	d.1.
	0109-07
	mi rur
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	13
	KNR-W 2-18
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur ciśnieniowych
	m
	237
	
	

	d.1.
	0109-04
	PVC PN-10 o śr. zewnętrznej 110 mm łącznie z połączenia-
	
	
	
	

	1.2
	
	mi rur
	
	
	
	

	14
	KNR-W 2-18
	Rury osłonowe stalowe o złączach spawanych o śr. zewnętrz-
	m
	17,000
	
	

	d.1.
	0105-05
	nej i gr. ścianek 273/8.8 mm
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	15
	KNNR 4 1209-01
	Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 160
	m
	17,000
	
	

	d.1.
	
	mm w rurach ochronnych fi278x8,8mm z uszczelnieniek koń-
	
	
	
	

	1.2
	
	cówek rur
	
	
	
	

	16
	KNR 2-18 0610-
	Układanie mieszanki betonowej - bloki oporowe
	m3
	0,700
	
	

	d.1.
	01
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	17
	KNR 2-18 0112-
	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe
	szt.
	6,000
	
	

	d.1.
	04
	o śr. nom. 150 mm
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	18
	KNR 2-18 0112-
	Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe
	szt.
	2,000
	
	

	d.1.
	03
	kołnierzowe o śr. nom. 100 mm
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	19
	KNR 2-18 0305-
	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.
	kpl.
	1
	
	

	d.1.
	04
	150 mm montowane sprzętem ręcznym
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	20
	KNNR 11 0305-
	Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnie-
	szt.
	4
	
	

	d.1.
	04
	rzowym o śr. nominalnej 80mm z podwójnym zamknięciem
	
	
	
	

	1.2
	
	wraz z zasuwami
	
	
	
	

	
	
	- 2 -
	
	
	
	




	
	
	KOSZTORYS OFERTOWY
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.obm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	21
	KNR 2-18 0305-
	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.
	kpl.
	2
	
	

	d.1.
	04
	150 mm montowane sprzętem ręcznym przy studni wodomie-
	
	
	
	

	1.2
	
	rzowej
	
	
	
	

	22
	KNR-W 2-18
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do
	odc.200m
	4
	
	

	d.1.
	0708-01
	150 mm
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	23
	KNNR 4 1606-02
	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu
	200m -1 prób.
	4
	
	

	d.1.
	
	HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	24
	KNR 2-18 0803-
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do
	odc.200m
	4
	
	

	d.1.
	01
	150 mm
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	25
	KNR 19-01 0107-
	Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową
	m-g
	42
	
	

	d.1.
	08
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	26
	KNR-W 2-19
	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym
	kpl.
	11
	
	

	d.1.
	0134-03
	
	
	
	
	

	1.2
	+analogia
	
	
	
	
	

	27
	KNR 2-01 0120-
	Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	kpl.
	1
	
	

	d.1.
	06
	
	
	
	
	

	1.2
	analogia
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM netto
	

	Słownie  netto :………...

	
	
	
	
	



- 3 -


TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Budowa wodociągu Kamionka-Kiczki, gmina Latowicz
	L.p
	Nazwa zadania lub elementu robót
	Netto[zł]

	1.
	część A przedm. zamówienia
	

	1.1
	Sieć wodociągowa DN110mm, DN160mm PVC PN-10 L=1600,0m
	

	1.1.1
	Roboty ziemne
	

	1.1.2
	Roboty montażowe
	

	
	Razem netto
	

	
	VAT
	

	
	Razem brutto
	


Słownie brutto:……………………………………………………………………………………………………………..

