| ……………………………….. |  |
| --- | --- |
| …………………………………. |  |
| …………………………………… (nazwa i adres wykonawcy lub pieczęć) |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowa-dzania ścieków

| NAZWA INWESTYCJI | : BUDOWA WODOCIĄGU KAMIONKA-KICZKI, GMINA LATO- |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WICZ |  |  |
|  | SIEĆ GŁÓWNA 1600 m, |  |  |
| ADRES INWESTYCJI | : KAMIONKA, GMINA LATOWICZ |  |  |
| INWESTOR | : GMINA LATOWICZ w LATOWICZU |  |  |
| ADRES INWESTORA | : 05-334 LATOWICZ ul. RYNEK 6 |  |  |
| BRANŻA | : sanitarna |  |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE |  | : |  |
| DATA OPRACOWANIA |  | : |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót : |  |  | zł |
| Słownie: |  |  |  |

WYKONAWCA :

Data opracowania

|  |  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| Budowa wodociągu Kamionka-Kiczki, gmina Latowicz |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Koszty kwalifikowalne, (część A przedm. zamówienia) |  |  |  |  |
| 1.1 | 45230000-8 | Sieć wodociągowa DN110mm, DN160mm PE L=1600,0m |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0218- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębierny- | m3 | 5650,000 |  |  |
| d.1. | 02 | mi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. | m3 | 50 |  |  |
| d.1. | 02 | łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo- |  |  |  |  |
| 1.1 |  | chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0310- | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do | m3 | 60 |  |  |
| d.1. | 02 | 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat. |  |  |  |  |
| 1.1 |  | gr.III) |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0322- | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głę- | m2 | 2*1,7*(poz. |  |  |
| d.1. | 02 | bok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z |  | 12+poz.13) = |  |  |
| 1.1 |  | rozbiór.(szer.do 1m) |  | 5440,000 |  |  |
| 5 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 | m3 | 0,15*1,0*poz. |  |  |
| d.1. |  | cm |  | 12 = 204,450 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 4 1411-03 | Obsypka z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 0,2*1,0*poz. |  |  |
| d.1. |  |  |  | 12 = 272,600 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem | m3 | poz.1A-poz. |  |  |
| d.1. | 01 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II |  | 5-poz.6 = |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 2402,950 |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0236- | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty | m3 | poz.7 = |  |  |
| d.1. | 01 | sypkie kat. I-II |  | 2402,950 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0114- | Odtworzenie nawierzchni z pospółki (żwir) po wykonaniu roz- | m2 | 2,0*26 = |  |  |
| d.1. | 05 | kopów na drogach żwirowych warstwa po zagęszczeniu gr. |  | 52,000 |  |  |
| 1.1 |  | 20 cm |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-01 0126- | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do | m2 | (poz.12+poz. |  |  |
| d.1. | 01 | 15 cm za pomocą spycharek |  | 13-poz.14)* |  |  |
| 1.1 |  |  |  | 1,5 = |  |  |
|  |  |  |  | 2374,500 |  |  |
| 11 | KNR 2-01 0234- | Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w | m2 | poz.10 = |  |  |
| d.1. | 07 | gruncie kat. III |  | 2374,500 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 12 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych | m | 1363 |  |  |
| d.1. | 0109-07 | (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm łącznie z połączenia- |  |  |  |  |
| 1.2 |  | mi rur |  |  |  |  |
| 13 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych | m | 237 |  |  |
| d.1. | 0109-04 | (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm łącznie z połączenia- |  |  |  |  |
| 1.2 |  | mi rur |  |  |  |  |
| 14 | KNR-W 2-18 | Rury osłonowe stalowe o złączach spawanych o śr. zewnętrz- | m | 7+10 = |  |  |
| d.1. | 0105-05 | nej i gr. ścianek 273/8.8 mm |  | 17,000 |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 160 | m | poz.14 = |  |  |
| d.1. |  | mm w rurach ochronnych fi278x8,8mm z uszczelnieniek koń- |  | 17,000 |  |  |
| 1.2 |  | cówek rur |  |  |  |  |
| 16 | KNR 2-18 0610- | Układanie mieszanki betonowej - bloki oporowe | m3 | 10*0,07 = |  |  |
| d.1. | 01 |  |  | 0,700 |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 2-18 0112- | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe | szt. | 6,000 |  |  |
| d.1. | 04 | o śr. nom. 150 mm |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR 2-18 0112- | Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe | szt. | 2,000 |  |  |
| d.1. | 03 | kołnierzowe o śr. nom. 100 mm |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 2-18 0305- | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. | kpl. | 1 |  |  |
| d.1. | 04 | 150 mm montowane sprzętem ręcznym |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 11 0305- | Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnie- | szt. | 4 |  |  |
| d.1. | 04 | rzowym o śr. nominalnej 80mm z podwójnym zamknięciem |  |  |  |  |
| 1.2 |  | wraz z zasuwami |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 11 0405- | Studnie wodomierzowa z kręgów betonowych o śr. 1500 mm | szt. | 1 |  |  |
| d.1. | 07 | w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębo- |  |  |  |  |
| 1.2 | +analogia | kość 2 m wyposażenie zgodnie z warunkami technicznymi |  |  |  |  |
|  |  | wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-15 0119- | Wodomierze śrubowe o śr. nom. 100 mm z nakładką do zdal- | szt. | 1 |  |  |
| d.1. | 03 z.sz.3.3. | nego odczytu |  |  |  |  |
| 1.2 | 9903-01 |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-15 0109- | Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść z rur | kpl. | 1 |  |  |
| d.1. | 03 | i kształtek żeliwnych o śr. 100 mm do wodomierzy śrubowych |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 - |  |  |  |  |

|  |  | KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 24 | KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne żeliwne, klapowe, dla ciśnień 1.6 MPa o śr. | szt. | 1 |  |  |
| d.1. | 0521-05 | nominalnej 150 mm |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-18 0305- | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr. | kpl. | 2 |  |  |
| d.1. | 04 | 150 mm montowane sprzętem ręcznym przy studni wodomie- |  |  |  |  |
| 1.2 |  | rzowej |  |  |  |  |
| 26 | KNR-W 2-18 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do | odc.200m | 4 |  |  |
| d.1. | 0708-01 | 150 mm |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNNR 4 1606-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu | 200m -1 prób. | 4 |  |  |
| d.1. |  | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 2-18 0803- | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do | odc.200m | 4 |  |  |
| d.1. | 01 | 150 mm |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KNR 19-01 0107- | Pompowanie wody z wykopu pompą spalinową | m-g | 42 |  |  |
| d.1. | 08 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym | kpl. | 11 |  |  |
| d.1. | 0134-03 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | +analogia |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-01 0120- | Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | kpl. | 1 |  |  |
| d.1. | 06 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | analogia |  |  |  |  |  |
|  |  | PODSUMOWANIE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CAŁY KOSZTORYS |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  | Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | Zysk [Z] |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | VAT [V] |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |
|  |  |  |  | OGÓŁEM |  |  |
| Słownie: |  |  |  |  |  |  |

- 3 -

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 Koszty kwalifikowalne

Cz. A zamówienia

- Sieć wodociągowa DN110mm, DN160mm PE L=1600,0m

- Roboty ziemne

1

1.1. Roboty montażowe 2

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Słownie :

- 4 -